**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Napon:** | 220V |
| **Frekvencija:** | 50 Hz |
| **Snaga:** | 6 W |
| **Dimenzije proizvoda:** | D266 x Š82 x V82 mm |
| **Težina proizvoda:** | 379 g |
| **Rasvjetno tijelo:** | UV kvarcna žarulja |
| **Način pročišćavanja:** | UV sterilizacija, Generator ozona |
| **Vijek trajanja UV kvarcne žarulje:** | do 4000 h |
| **Broj u paketu:** | 1 |
| **Razina buke:** | Bešuman način rada |
| **Materijal proizvoda:** | Aluminij + kvarcna cijev |
| **Valna duljina svjetlosti:** | 253,7 nm (UV-C spektar) |
|  |  |
| **Preporučena veličina prostora:** | do 60 m2 |
| **Primjenjiva mjesta:** | Kuće, uredi, čekaonice, radionice, hoteli, bolnice… |
| **Certifikati:** | Ce |